## Run213
CVfControl4284_v3 | C | V | G_or_R | F
0 | 2.2907e-10 | -2 | 0.00020193 | 1000000
| 2.2574e-10 | -1.9 | 0.00019575 | 1000000
| 2.2235e-10 | -1.8 | 0.00018999 | 1000000
| 2.1803e-10 | -1.7 | 0.00018296 | 1000000
| 2.1252e-10 | -1.6 | 0.0001737 | 1000000
| 2.0476e-10 | -1.5 | 0.00016133 | 1000000
| 1.9309e-10 | -1.4 | 0.00014399 | 1000000
| 1.7443e-10 | -1.3 | 0.00011777 | 1000000
| 1.4225e-10 | -1.2 | 7.882e-05 | 1000000
| 9.0035e-11 | -1.1 | 3.2875e-05 | 1000000
| 3.951e-11 | -1 | 7.4303e-06 | 1000000
| 2.0386e-11 | -0.9 | 2.9024e-06 | 1000000
| 1.4623e-11 | -0.8 | 2.2242e-06 | 1000000
| 1.1999e-11 | -0.7 | 1.0034e-06 | 1000000
| 1.0458e-11 | -0.6 | 9.3727e-07 | 1000000
| 9.4215e-12 | -0.5 | 5.9992e-07 | 1000000
| 8.5339e-12 | -0.4 | 5.0416e-07 | 1000000
| 7.9541e-12 | -0.3 | 6.4443e-07 | 1000000
| 7.359e-12 | -0.2 | 6.31e-07 | 1000000
| 6.963e-12 | -0.1 | 6.1287e-07 | 1000000
| 6.6172e-12 | 6.3838e-16 | 2.1846e-07 | 1000000
| 6.3527e-12 | 0.1 | 6.4718e-08 | 1000000
| 6.079e-12 | 0.2 | 3.8202e-07 | 1000000
| 5.7894e-12 | 0.3 | 4.0082e-08 | 1000000
| 5.5936e-12 | 0.4 | 8.3315e-08 | 1000000
| 5.377e-12 | 0.5 | 4.832e-07 | 1000000
| 5.2465e-12 | 0.6 | 3.7139e-07 | 1000000
| 5.072e-12 | 0.7 | 1.1555e-07 | 1000000
| 5.0094e-12 | 0.8 | 2.2245e-07 | 1000000
| 4.9078e-12 | 0.9 | 1.4732e-07 | 1000000
| 4.7742e-12 | 1 | 2.6933e-07 | 1000000
| 4.7979e-12 | 1 | 4.6127e-07 | 1000000
| 4.9701e-12 | 0.9 | 1.3966e-07 | 1000000
| 5.1939e-12 | 0.8 | -9.9119e-08 | 1000000
| 5.3774e-12 | 0.7 | 3.1466e-07 | 1000000
| 5.5428e-12 | 0.6 | -1.7618e-07 | 1000000
| 5.7124e-12 | 0.5 | 5.5578e-08 | 1000000
| 5.9353e-12 | 0.4 | 4.6556e-07 | 1000000
| 6.2043e-12 | 0.3 | 2.8534e-07 | 1000000
| 6.4757e-12 | 0.2 | 3.3889e-07 | 1000000
| 6.7927e-12 | 0.1 | 4.6219e-07 | 1000000
| 7.1509e-12 | 1.3878e-16 | 3.833e-07 | 1000000
| 7.6631e-12 | -0.1 | 6.2061e-07 | 1000000
| 8.2161e-12 | -0.2 | 2.4965e-07 | 1000000
| 8.8247e-12 | -0.3 | 6.1065e-07 | 1000000
| 9.3778e-12 | -0.4 | 8.149e-07 | 1000000
| 1.0427e-11 | -0.5 | 9.3801e-07 | 1000000
| 1.1967e-11 | -0.6 | 1.0797e-06 | 1000000
| 1.4583e-11 | -0.7 | 1.6258e-06 | 1000000
| 2.0677e-11 | -0.8 | 2.7201e-06 | 1000000
| 4.0328e-11 | -0.9 | 7.795e-06 | 1000000
| 8.9585e-11 | -1 | 3.2385e-05 | 1000000
| 1.4056e-10 | -1.1 | 7.7249e-05 | 1000000
| 1.72e-10 | -1.2 | 0.0001148 | 1000000
| 1.9048e-10 | -1.3 | 0.00014027 | 1000000
| 2.0211e-10 | -1.4 | 0.00015797 | 1000000
| 2.099e-10 | -1.5 | 0.00016964 | 1000000
| 2.1549e-10 | -1.6 | 0.00017891 | 1000000
| 2.1973e-10 | -1.7 | 0.00018528 | 1000000
| 2.2294e-10 | -1.8 | 0.0001907 | 1000000
| 2.2562e-10 | -1.9 | 0.00019508 | 1000000
| 2.278e-10 | -2 | 0.00019863 | 1000000
| 2.2803e-10 | -2 | 2.3779e-06 | 100000
| 2.2484e-10 | -1.9 | 2.2669e-06 | 100000
| 2.2102e-10 | -1.8 | 2.2242e-06 | 100000
| 2.1629e-10 | -1.7 | 2.1432e-06 | 100000
| 2.0978e-10 | -1.6 | 1.9839e-06 | 100000
| 2.0063e-10 | -1.5 | 1.7829e-06 | 100000
| 1.8669e-10 | -1.4 | 1.5725e-06 | 100000
| 1.6358e-10 | -1.3 | 1.3421e-06 | 100000
| 1.2454e-10 | -1.2 | 8.1522e-07 | 100000
| 6.8588e-11 | -1.1 | 3.0695e-07 | 100000
| 2.9683e-11 | -1 | 3.0876e-07 | 100000
| 1.7763e-11 | -0.9 | 8.9253e-08 | 100000
| 1.3604e-11 | -0.8 | 1.2787e-07 | 100000
| 1.1467e-11 | -0.7 | 1.125e-07 | 100000
| 1.0122e-11 | -0.6 | 9.0775e-08 | 100000
| 9.142e-12 | -0.5 | 1.1303e-07 | 100000
| 8.509e-12 | -0.4 | 6.6409e-08 | 100000
| 7.8041e-12 | -0.3 | 8.9571e-08 | 100000
| 7.1903e-12 | -0.2 | 6.8335e-08 | 100000
| 6.8073e-12 | -0.1 | 5.7257e-08 | 100000
| 6.5312e-12 | 6.3838e-16 | 1.1227e-08 | 100000
| 6.306e-12 | 0.1 | 6.6599e-08 | 100000
| 6.008e-12 | 0.2 | -4.5031e-08 | 100000
| 5.8096e-12 | 0.3 | -1.2635e-08 | 100000
| 5.4983e-12 | 0.4 | -3.8153e-08 | 100000
| 5.3584e-12 | 0.5 | 6.9196e-09 | 100000
| 5.2669e-12 | 0.6 | -2.1346e-08 | 100000
| 5.1462e-12 | 0.7 | 3.8743e-08 | 100000
| 4.9883e-12 | 0.8 | 9.4023e-08 | 100000
| 4.899e-12 | 0.9 | -2.5263e-08 | 100000
| 4.6939e-12 | 1 | 5.1561e-08 | 100000
| 4.7458e-12 | 1 | -1.0068e-08 | 100000
| 4.842e-12 | 0.9 | -5.5682e-08 | 100000
| 5.109e-12 | 0.8 | -1.5598e-09 | 100000
| 5.1354e-12 | 0.7 | 3.654e-08 | 100000
| 5.2916e-12 | 0.6 | -1.0893e-07 | 100000
| 5.6618e-12 | 0.5 | 4.4093e-08 | 100000
| 5.7891e-12 | 0.4 | -4.4701e-08 | 100000
| 5.9693e-12 | 0.3 | 2.6145e-08 | 100000
| 6.1979e-12 | 0.2 | 9.317e-08 | 100000
| 6.4837e-12 | 0.1 | -2.9899e-08 | 100000
| 6.7833e-12 | 1.3878e-16 | 1.3082e-07 | 100000
| 7.1354e-12 | -0.1 | 6.9187e-08 | 100000
| 7.6105e-12 | -0.2 | 4.5739e-08 | 100000
| 8.2397e-12 | -0.3 | 8.755e-08 | 100000
| 8.9782e-12 | -0.4 | 1.2279e-07 | 100000
| 9.8752e-12 | -0.5 | 1.5633e-07 | 100000
| 1.0935e-11 | -0.6 | 9.2057e-08 | 100000
| 1.2487e-11 | -0.7 | 8.0215e-08 | 100000
| 1.5888e-11 | -0.8 | 2.0522e-07 | 100000
| 2.4088e-11 | -0.9 | 1.9474e-07 | 100000
| 5.1746e-11 | -1 | 2.984e-07 | 100000
| 1.062e-10 | -1.1 | 6.1102e-07 | 100000
| 1.5182e-10 | -1.2 | 1.1209e-06 | 100000
| 1.7887e-10 | -1.3 | 1.4866e-06 | 100000
| 1.951e-10 | -1.4 | 1.7446e-06 | 100000
| 2.0556e-10 | -1.5 | 1.9041e-06 | 100000
| 2.1288e-10 | -1.6 | 2.0723e-06 | 100000
| 2.1808e-10 | -1.7 | 2.1349e-06 | 100000
| 2.2201e-10 | -1.8 | 2.201e-06 | 100000
| 2.2519e-10 | -1.9 | 2.2719e-06 | 100000
| 2.2775e-10 | -2 | 2.4283e-06 | 100000
| 2.2817e-10 | -2 | 7.3901e-08 | 10000
| 2.2492e-10 | -1.9 | 7.1297e-08 | 10000
| 2.2097e-10 | -1.8 | 6.8741e-08 | 10000
| 2.1588e-10 | -1.7 | 6.5772e-08 | 10000
| 2.0895e-10 | -1.6 | 6.3014e-08 | 10000
| 1.9904e-10 | -1.5 | 5.8904e-08 | 10000
| 1.8367e-10 | -1.4 | 5.3881e-08 | 10000
| 1.5819e-10 | -1.3 | 4.74e-08 | 10000
| 1.1576e-10 | -1.2 | 4.014e-08 | 10000
| 6.0558e-11 | -1.1 | 3.1484e-08 | 10000
| 2.7295e-11 | -1 | 2.6959e-08 | 10000
| 1.718e-11 | -0.9 | 2.8527e-08 | 10000
| 1.332e-11 | -0.8 | 2.5351e-08 | 10000
| 1.1304e-11 | -0.7 | 2.0659e-08 | 10000
| 1.0026e-11 | -0.6 | 1.8001e-08 | 10000
| 9.0655e-12 | -0.5 | 1.4846e-08 | 10000
| 8.2931e-12 | -0.4 | 1.1424e-08 | 10000
| 7.6746e-12 | -0.3 | 8.7603e-09 | 10000
| 7.1743e-12 | -0.2 | 6.6224e-09 | 10000
| 6.7545e-12 | -0.1 | 4.986e-09 | 10000
| 6.4002e-12 | 6.3838e-16 | 3.6637e-09 | 10000
| 6.0933e-12 | 0.1 | 2.6675e-09 | 10000
| 5.8203e-12 | 0.2 | 2.08e-09 | 10000
| 5.5845e-12 | 0.3 | 1.4417e-09 | 10000
| 5.3784e-12 | 0.4 | 1.3112e-09 | 10000
| 5.1983e-12 | 0.5 | 9.6732e-10 | 10000
| 5.0371e-12 | 0.6 | 8.1888e-10 | 10000
| 4.9009e-12 | 0.7 | 7.288e-10 | 10000
| 4.7813e-12 | 0.8 | 6.905e-10 | 10000
| 4.6686e-12 | 0.9 | 6.188e-10 | 10000
| 4.5826e-12 | 1 | 4.7662e-10 | 10000
| 4.6013e-12 | 1 | 4.6991e-10 | 10000
| 4.7396e-12 | 0.9 | 6.9394e-10 | 10000
| 4.8841e-12 | 0.8 | 5.4346e-10 | 10000
| 5.0412e-12 | 0.7 | 4.8125e-10 | 10000
| 5.207e-12 | 0.6 | 7.4741e-10 | 10000
| 5.3935e-12 | 0.5 | 9.643e-10 | 10000
| 5.5958e-12 | 0.4 | 1.5434e-09 | 10000
| 5.8303e-12 | 0.3 | 2.1945e-09 | 10000
| 6.0904e-12 | 0.2 | 2.9198e-09 | 10000
| 6.3848e-12 | 0.1 | 3.843e-09 | 10000
| 6.731e-12 | 1.3878e-16 | 5.0075e-09 | 10000
| 7.1343e-12 | -0.1 | 6.7484e-09 | 10000
| 7.6344e-12 | -0.2 | 8.928e-09 | 10000
| 8.255e-12 | -0.3 | 1.2258e-08 | 10000
| 8.9722e-12 | -0.4 | 1.6012e-08 | 10000
| 9.8132e-12 | -0.5 | 1.9401e-08 | 10000
| 1.0958e-11 | -0.6 | 2.1661e-08 | 10000
| 1.2754e-11 | -0.7 | 2.5314e-08 | 10000
| 1.606e-11 | -0.8 | 2.9222e-08 | 10000
| 2.4017e-11 | -0.9 | 2.7534e-08 | 10000
| 4.997e-11 | -1 | 3.0621e-08 | 10000
| 1.0155e-10 | -1.1 | 3.8774e-08 | 10000
| 1.4809e-10 | -1.2 | 4.6344e-08 | 10000
| 1.7658e-10 | -1.3 | 5.2579e-08 | 10000
| 1.939e-10 | -1.4 | 5.7616e-08 | 10000
| 2.0499e-10 | -1.5 | 6.129e-08 | 10000
| 2.1247e-10 | -1.6 | 6.4649e-08 | 10000
| 2.1796e-10 | -1.7 | 6.6915e-08 | 10000
| 2.2213e-10 | -1.8 | 6.9667e-08 | 10000
| 2.2545e-10 | -1.9 | 7.1474e-08 | 10000
| 2.2808e-10 | -2 | 7.3542e-08 | 10000
| 2.2948e-10 | -2 | 6.978e-09 | 1000
| 2.2595e-10 | -1.9 | 8.5836e-09 | 1000
| 2.2192e-10 | -1.8 | 8.025e-09 | 1000
| 2.1644e-10 | -1.7 | 6.7372e-09 | 1000
| 2.0917e-10 | -1.6 | 6.9383e-09 | 1000
| 1.9863e-10 | -1.5 | 7.1508e-09 | 1000
| 1.8192e-10 | -1.4 | 5.9355e-09 | 1000
| 1.5452e-10 | -1.3 | 6.7434e-09 | 1000
| 1.0965e-10 | -1.2 | 5.0222e-09 | 1000
| 5.6897e-11 | -1.1 | 3.1684e-09 | 1000
| 2.702e-11 | -1 | 2.9306e-09 | 1000
| 1.7437e-11 | -0.9 | 4.3987e-09 | 1000
| 1.4019e-11 | -0.8 | 3.0259e-09 | 1000
| 1.1815e-11 | -0.7 | 2.3787e-09 | 1000
| 1.0639e-11 | -0.6 | 1.9965e-09 | 1000
| 9.5036e-12 | -0.5 | 1.8476e-09 | 1000
| 8.621e-12 | -0.4 | 8.385e-10 | 1000
| 7.8292e-12 | -0.3 | 9.713e-10 | 1000
| 7.4292e-12 | -0.2 | -9.0159e-11 | 1000
| 6.7481e-12 | -0.1 | 2.2458e-10 | 1000
| 6.4738e-12 | 6.3838e-16 | 6.2735e-10 | 1000
| 6.2531e-12 | 0.1 | 6.9326e-10 | 1000
| 5.9641e-12 | 0.2 | 4.4283e-10 | 1000
| 5.7874e-12 | 0.3 | -2.5852e-10 | 1000
| 5.4223e-12 | 0.4 | 5.7934e-10 | 1000
| 5.3273e-12 | 0.5 | 6.3628e-11 | 1000
| 5.0296e-12 | 0.6 | 3.8486e-10 | 1000
| 5.037e-12 | 0.7 | 3.2887e-10 | 1000
| 4.9678e-12 | 0.8 | 2.2375e-10 | 1000
| 4.7242e-12 | 0.9 | -7.1082e-10 | 1000
| 4.6857e-12 | 1 | 1.9297e-10 | 1000
| 4.6824e-12 | 1 | -5.3388e-10 | 1000
| 4.8278e-12 | 0.9 | -7.2249e-10 | 1000
| 4.9514e-12 | 0.8 | 2.3391e-10 | 1000
| 5.0834e-12 | 0.7 | -6.5051e-10 | 1000
| 5.2547e-12 | 0.6 | 3.3594e-10 | 1000
| 5.3997e-12 | 0.5 | -3.038e-10 | 1000
| 5.6521e-12 | 0.4 | 9.6755e-10 | 1000
| 5.9871e-12 | 0.3 | -2.7857e-10 | 1000
| 6.2212e-12 | 0.2 | 2.8197e-10 | 1000
| 6.6715e-12 | 0.1 | 9.217e-10 | 1000
| 6.909e-12 | 1.3878e-16 | -3.071e-10 | 1000
| 7.421e-12 | -0.1 | 1.2256e-09 | 1000
| 7.7964e-12 | -0.2 | 1.2781e-09 | 1000
| 8.7734e-12 | -0.3 | 1.6552e-09 | 1000
| 9.389e-12 | -0.4 | 6.7811e-10 | 1000
| 1.0398e-11 | -0.5 | 2.5602e-09 | 1000
| 1.1696e-11 | -0.6 | 2.7305e-09 | 1000
| 1.3484e-11 | -0.7 | 3.06e-09 | 1000
| 1.7111e-11 | -0.8 | 4.4549e-09 | 1000
| 2.5543e-11 | -0.9 | 4.3963e-09 | 1000
| 5.1539e-11 | -1 | 5.6694e-09 | 1000
| 1.0096e-10 | -1.1 | 5.1938e-09 | 1000
| 1.4744e-10 | -1.2 | 6.3896e-09 | 1000
| 1.7643e-10 | -1.3 | 6.3696e-09 | 1000
| 1.9426e-10 | -1.4 | 6.6008e-09 | 1000
| 2.0564e-10 | -1.5 | 6.6706e-09 | 1000
| 2.1328e-10 | -1.6 | 6.5323e-09 | 1000
| 2.1902e-10 | -1.7 | 7.6722e-09 | 1000
| 2.2326e-10 | -1.8 | 7.6382e-09 | 1000
| 2.2671e-10 | -1.9 | 7.4087e-09 | 1000
| 2.2924e-10 | -2 | 7.2186e-09 | 1000
| 2.3324e-10 | -2 | 5.3508e-09 | 100
| 2.2851e-10 | -1.9 | 5.1587e-09 | 100
| 2.2334e-10 | -1.8 | 4.9278e-09 | 100
| 2.1845e-10 | -1.7 | 4.7734e-09 | 100
| 2.01e-10 | -1.6 | 3.6713e-09 | 100
| 1.9364e-10 | -1.5 | -4.2954e-10 | 100
| 1.8174e-10 | -1.4 | 2.4054e-09 | 100
| 1.4179e-10 | -1.3 | 2.9579e-09 | 100
| 1.0478e-10 | -1.2 | -2.5613e-09 | 100
| 5.5654e-11 | -1.1 | 1.5416e-09 | 100
| 1.7057e-11 | -1 | 1.9185e-09 | 100
| 7.4247e-12 | -0.9 | 3.9032e-10 | 100
| 1.3896e-11 | -0.8 | -2.4297e-09 | 100
| 2.1648e-12 | -0.7 | 3.0318e-09 | 100
| 6.3613e-12 | -0.6 | 1.8791e-09 | 100
| 1.1277e-11 | -0.5 | -1.9428e-09 | 100
| -2.3962e-12 | -0.4 | 1.218e-10 | 100
| -2.995e-12 | -0.3 | 4.3491e-10 | 100
| 7.9967e-12 | -0.2 | -1.4256e-09 | 100
| -1.9872e-12 | -0.1 | -9.6084e-10 | 100
| -2.0839e-12 | 6.3838e-16 | -9.9385e-10 | 100
| -2.2561e-12 | 0.1 | -1.6812e-09 | 100
| -5.5801e-12 | 0.2 | -5.7714e-10 | 100
| -6.1395e-12 | 0.3 | -7.2281e-10 | 100
| -2.957e-12 | 0.4 | -4.1678e-10 | 100
| -3.4175e-12 | 0.5 | 3.9674e-10 | 100
| 1.22e-12 | 0.6 | 4.692e-10 | 100
| 6.7953e-12 | 0.7 | 1.4e-09 | 100
| -2.5952e-12 | 0.8 | -6.9367e-10 | 100
| 4.4251e-12 | 0.9 | -1.0541e-09 | 100
| 8.3511e-12 | 1 | 1.728e-09 | 100
| -8.9766e-13 | 1 | -2.8662e-10 | 100
| 4.8766e-12 | 0.9 | -2.2298e-09 | 100
| 6.679e-12 | 0.8 | 5.4708e-10 | 100
| -1.5886e-12 | 0.7 | 2.6505e-10 | 100
| 5.5701e-12 | 0.6 | -3.0471e-10 | 100
| 8.0778e-12 | 0.5 | 3.1084e-09 | 100
| 2.6258e-13 | 0.4 | 1.1553e-10 | 100
| 4.2404e-12 | 0.3 | 1.1096e-09 | 100
| 9.3971e-13 | 0.2 | 4.5726e-09 | 100
| 3.0954e-12 | 0.1 | -1.6994e-09 | 100
| 4.9047e-12 | 1.3878e-16 | -4.3659e-09 | 100
| 2.926e-12 | -0.1 | -3.4813e-09 | 100
| 1.6907e-12 | -0.2 | 6.922e-10 | 100
| 5.8261e-12 | -0.3 | -2.9439e-09 | 100
| 9.8567e-12 | -0.4 | -1.8528e-09 | 100
| 6.9976e-12 | -0.5 | 8.989e-10 | 100
| 1.0595e-11 | -0.6 | -1.7258e-09 | 100
| 1.7565e-11 | -0.7 | 3.1934e-09 | 100
| 1.9477e-11 | -0.8 | 3.4335e-10 | 100
| 3.7723e-11 | -0.9 | -3.0739e-09 | 100
| 8.1489e-11 | -1 | 1.8265e-09 | 100
| 1.2504e-10 | -1.1 | 6.6228e-10 | 100
| 1.6502e-10 | -1.2 | -1.5458e-09 | 100
| 1.8652e-10 | -1.3 | 2.2876e-09 | 100
| 1.9674e-10 | -1.4 | 9.7896e-10 | 100
| 2.1142e-10 | -1.5 | 2.58e-09 | 100
| 2.1718e-10 | -1.6 | 1.3408e-09 | 100
| 2.1864e-10 | -1.7 | 1.01e-09 | 100
| 2.232e-10 | -1.8 | -2.165e-09 | 100
| 2.2588e-10 | -1.9 | -2.0327e-09 | 100
| 2.2806e-10 | -2 | 8.8678e-10 | 100

## cv plot
Bias (v) | 100 kHz | 10 kHz | 1 kHz
-2 | 2.2803e-10 | 2.2817e-10 | 2.2948e-10
-1.9 | 2.2484e-10 | 2.2492e-10 | 2.2595e-10
-1.8 | 2.2102e-10 | 2.2097e-10 | 2.2192e-10
-1.7 | 2.1629e-10 | 2.1588e-10 | 2.1644e-10
-1.6 | 2.0978e-10 | 2.0895e-10 | 2.0917e-10
-1.5 | 2.0063e-10 | 1.9904e-10 | 1.9863e-10
-1.4 | 1.8669e-10 | 1.8367e-10 | 1.8192e-10
-1.3 | 1.6358e-10 | 1.5819e-10 | 1.5452e-10
-1.2 | 1.2454e-10 | 1.1576e-10 | 1.0965e-10
-1.1 | 6.8588e-11 | 6.0558e-11 | 5.6897e-11
-1 | 2.9683e-11 | 2.7295e-11 | 2.702e-11
-0.9 | 1.7763e-11 | 1.718e-11 | 1.7437e-11
-0.8 | 1.3604e-11 | 1.332e-11 | 1.4019e-11
-0.7 | 1.1467e-11 | 1.1304e-11 | 1.1815e-11
-0.6 | 1.0122e-11 | 1.0026e-11 | 1.0639e-11
-0.5 | 9.142e-12 | 9.0655e-12 | 9.5036e-12
-0.4 | 8.509e-12 | 8.2931e-12 | 8.621e-12
-0.3 | 7.8041e-12 | 7.6746e-12 | 7.8292e-12
-0.2 | 7.1903e-12 | 7.1743e-12 | 7.4292e-12
-0.1 | 6.8073e-12 | 6.7545e-12 | 6.7481e-12
6.3838e-16 | 6.5312e-12 | 6.4002e-12 | 6.4738e-12
0.1 | 6.306e-12 | 6.0933e-12 | 6.2531e-12
0.2 | 6.008e-12 | 5.8203e-12 | 5.9641e-12
0.3 | 5.8096e-12 | 5.5845e-12 | 5.7874e-12
0.4 | 5.4983e-12 | 5.3784e-12 | 5.4223e-12
0.5 | 5.3584e-12 | 5.1983e-12 | 5.3273e-12
0.6 | 5.2669e-12 | 5.0371e-12 | 5.0296e-12
0.7 | 5.1462e-12 | 4.9009e-12 | 5.037e-12
0.8 | 4.9883e-12 | 4.7813e-12 | 4.9678e-12
0.9 | 4.899e-12 | 4.6686e-12 | 4.7242e-12
1 | 4.6939e-12 | 4.5826e-12 | 4.6857e-12
Area : 4x10-4 cm-2 EOT = 5.75 nm, Tox =7.83nm

## cv fit
Bias (V) | C (100 kHz) | C (fit)
-2 | 228.033 | 223.6966
-1.9 | 224.839 | 221.407
-1.8 | 221.018 | 218.4226
-1.7 | 216.291 | 214.3935
-1.6 | 209.782 | 208.708
-1.5 | 200.634 | 200.2258
-1.4 | 186.685 | 186.685
-1.3 | 163.582 | 163.582
-1.2 | 124.539 | 124.539
-1.1 | 68.5884 | 75.9668
-1 | 29.6831 | 44.9732
-0.9 | 17.7628 | 32.0344
-0.8 | 13.6043 | 25.9418
-0.7 | 11.4673 | 22.3616
-0.6 | 10.1216 | 19.9449
-0.5 | 9.142 | 18.1734
-0.4 | 8.509 | 16.8031
-0.3 | 7.8041 | 15.7024
-0.2 | 7.1903 | 14.793
-0.1 | 6.8073 | 14.0253
6.3838e-16 | 6.5312 | 13.366
0.1 | 6.306 | 12.7916
0.2 | 6.008 | 12.2855
0.3 | 5.8096 | 11.835
0.4 | 5.4983 | 11.4308
0.5 | 5.3584 | 11.0653
0.6 | 5.2669 | 10.7327
0.7 | 5.1462 | 10.4285
0.8 | 4.9883 | 10.1487
0.9 | 4.899 | 9.8903
1 | 4.6939 | 9.6507

## cvc output 2
Column1
V C Clf Clfmd Clfcr Cmd Cdp Vs Xd Nd Ndm Xdz nss vi Esi Eox deg vp Np
//Options and Input Data File: test92.txt
//FlatBand voltage (Volts) = -1.111716e+000 +/- 2.481393e-009
//Surface doping density(#/cm**3) = 1.454974e+016 +/- 8.657325e+008
// estimated for QM shift(#/cm**3) = 1.396569e+016 +/- 8.657325e+008
//Insulator thickness (nm) = 5.751487e+000 +/- 3.510007e-008
// estimated for QM shift (nm) = 5.118235e+000 +/- 3.510007e-008
//Oxide capacitance (pF) = 2.401556e+002 +/- 1.465618e-006
//Surface Debye length (nm) = 3.409396e+001 +/- 1.014322e-006
//Flat band capacitance (pF) = 8.128114e+001 +/- 3.839433e+008
//Depletion capacitance (pF) = 5.146220e+000 +/- 1.666220e-001
//Bulk doping from Cmin (#/cm**3) = 1.215019e+015 +/- 7.867868e+013
//Interface charge den. (#/cm**2) = 8.319743e+011 +/- 9.311258e+003
//Bulk potential PhiB (volts) = 2.937661e-001 +/- 1.677157e-003
//Ideal flatband voltage (Volts) = -8.899999e-001 +/- 2.481393e-009
//Channel threshold (Volts) = -4.371113e-001 +/- 2.481393e-009
//Corrected bulk doping (#/cm**3) < 9.886405e+014 +/- 6.401952e+013
//Voltage at depletion layer (V) = 1.094671e-001 +/- 0.000000e+000
//RMS error in data fitting (pF) = 7.405336e+000 which is +/- 10.6%
//Capacitor Area (cm**2) = 4.000000e-004
-2.000000e+000 2.280330e+002 2.280330e+002 2.236966e+002 2.236966e+002 2.236966e+002 2.236966e+002 -1.878454e-001 9.251189e-008 1.145915e+016 1.454974e+016 -1.000000e-007 7.434e+013 -5.799e-001 -4.025e+005 -1.218e+006 0.000e+000 0.000e+000 3.095e+019
-1.900000e+000 2.248390e+002 2.248390e+002 2.214070e+002 2.214070e+002 2.214070e+002 2.214070e+002 -1.805355e-001 1.185468e-007 1.145915e+016 1.454974e+016 -1.000000e-007 5.884e+013 -5.726e-001 -3.492e+005 -1.057e+006 0.000e+000 0.000e+000 5.088e+019
-1.800000e+000 2.210180e+002 2.210180e+002 2.184226e+002 2.184226e+002 2.184226e+002 2.184226e+002 -1.721368e-001 1.506810e-007 1.237831e+016 1.454974e+016 -1.000000e-007 4.709e+013 -5.642e-001 -2.966e+005 -8.974e+005 0.000e+000 0.000e+000 5.292e+019
-1.700000e+000 2.162910e+002 2.162910e+002 2.143935e+002 2.143935e+002 2.143935e+002 2.143935e+002 -1.622939e-001 1.920057e-007 1.290239e+016 1.454974e+016 -1.000000e-007 3.776e+013 -5.543e-001 -2.448e+005 -7.407e+005 0.000e+000 0.000e+000 4.629e+019
-1.600000e+000 2.097820e+002 2.097820e+002 2.087080e+002 2.087080e+002 2.087080e+002 2.087080e+002 -1.504570e-001 2.519569e-007 1.338015e+016 1.454974e+016 -1.000000e-007 2.967e+013 -5.425e-001 -1.941e+005 -5.874e+005 0.000e+000 0.000e+000 3.641e+019
-1.500000e+000 2.006340e+002 2.006340e+002 2.002258e+002 2.002258e+002 2.002258e+002 2.002258e+002 -1.357252e-001 3.427900e-007 1.397839e+016 1.454974e+016 -1.000000e-007 2.280e+013 -5.278e-001 -1.451e+005 -4.391e+005 0.000e+000 0.000e+000 2.835e+019
-1.400000e+000 1.866850e+002 1.866850e+002 1.866850e+002 1.866850e+002 1.866850e+002 1.866850e+002 -1.165191e-001 4.984293e-007 1.443198e+016 1.454974e+016 -1.000000e-007 1.685e+013 -5.086e-001 -9.870e+004 -2.986e+005 0.000e+000 0.000e+000 1.746e+019
-1.300000e+000 1.635820e+002 1.635820e+002 1.635820e+002 1.635820e+002 1.635820e+002 1.635820e+002 -8.989684e-002 8.145944e-007 1.454974e+016 1.454974e+016 -1.000000e-007 1.177e+013 -4.819e-001 -5.654e+004 -1.711e+005 0.000e+000 0.000e+000 1.022e+019
-1.200000e+000 1.245390e+002 1.245390e+002 1.245390e+002 1.245390e+002 1.245390e+002 1.245390e+002 -5.051574e-002 1.615521e-006 1.128707e+016 1.454974e+016 -1.000000e-007 7.794e+012 -4.426e-001 -2.170e+004 -6.567e+004 0.000e+000 0.000e+000 7.848e+018
-1.100000e+000 6.858840e+001 6.858840e+001 7.596679e+001 7.596679e+001 7.596679e+001 7.596679e+001 7.885386e-003 4.352926e-006 5.843620e+015 1.454974e+016 9.879042e-007 5.253e+012 -3.842e-001 2.201e+003 6.660e+003 0.000e+000 0.000e+000 1.389e+017
-1.000000e+000 2.968310e+001 2.968310e+001 4.497323e+001 4.497323e+001 4.497323e+001 4.497323e+001 8.357098e-002 1.233911e-005 3.942404e+015 1.454974e+016 7.258679e-006 4.282e+012 -3.085e-001 1.617e+004 4.894e+004 0.000e+000 0.000e+000 6.632e+015
-9.000000e-001 1.776280e+001 1.776280e+001 3.203441e+001 3.203441e+001 3.203441e+001 3.203441e+001 1.679299e-001 2.178748e-005 3.379965e+015 1.454974e+016 1.129257e-005 4.052e+012 -2.241e-001 2.516e+004 7.613e+004 0.000e+000 0.000e+000 4.184e+015
-8.000000e-001 1.360430e+001 1.360430e+001 2.594181e+001 2.594181e+001 2.594181e+001 2.594181e+001 2.559925e-001 2.897931e-005 3.363739e+015 1.454974e+016 1.437127e-005 3.978e+012 -1.361e-001 3.202e+004 9.689e+004 0.000e+000 0.000e+000 5.226e+015
-7.000000e-001 1.146730e+001 1.146730e+001 2.236159e+001 2.236159e+001 2.236158e+001 2.236158e+001 3.459921e-001 3.470407e-005 3.431762e+015 1.454974e+016 1.695040e-005 3.941e+012 -4.605e-002 3.777e+004 1.143e+005 0.000e+000 0.000e+000 5.944e+015
-6.000000e-001 1.012160e+001 1.012160e+001 1.994528e+001 1.994528e+001 1.994490e+001 1.994490e+001 4.372133e-001 3.954946e-005 3.430126e+015 1.454974e+016 1.921449e-005 3.918e+012 4.517e-002 4.281e+004 1.295e+005 0.000e+000 0.000e+000 6.220e+015
-5.000000e-001 9.142050e+000 9.142050e+000 1.818571e+001 1.818571e+001 1.817339e+001 1.817339e+001 5.292932e-001 4.397355e-005 3.692468e+015 1.454974e+016 2.125672e-005 3.901e+012 1.372e-001 4.736e+004 1.433e+005 0.000e+000 0.000e+000 6.210e+015
-4.000000e-001 8.508980e+000 8.508980e+000 1.721417e+001 1.721417e+001 1.680312e+001 1.680312e+001 6.219762e-001 4.737466e-005 3.357741e+015 1.454974e+016 2.313095e-005 3.890e+012 2.299e-001 5.157e+004 1.560e+005 0.000e+000 0.000e+000 1.182e+015
-3.000000e-001 7.804130e+000 7.804130e+000 2.810429e+001 2.810429e+001 1.570239e+001 1.570239e+001 7.137327e-001 5.181059e-005 2.704085e+015 1.454974e+016 2.484757e-005 3.878e+012 3.217e-001 5.631e+004 1.704e+005 0.000e+000 0.000e+000 2.760e+014
-2.000000e-001 7.190260e+000 7.190260e+000 1.122679e+002 1.122679e+002 1.479304e+001 1.479304e+001 7.867717e-001 5.638250e-005 2.897864e+015 1.454974e+016 2.613354e-005 3.868e+012 3.947e-001 7.180e+004 2.172e+005 0.000e+000 0.000e+000 1.674e+015
-1.000000e-001 6.807280e+000 6.807280e+000 1.717089e+002 1.717089e+002 1.402535e+001 1.402535e+001 8.255395e-001 5.965251e-005 3.646935e+015 1.454974e+016 2.679104e-005 3.862e+012 4.335e-001 1.070e+005 3.237e+005 0.000e+000 0.000e+000 3.089e+015
0.000000e+000 6.531170e+000 6.531170e+000 1.947464e+002 1.947464e+002 1.336598e+001 1.336598e+001 8.485923e-001 6.224793e-005 4.192303e+015 1.454974e+016 2.717448e-005 3.857e+012 4.565e-001 1.512e+005 4.575e+005 0.000e+000 0.000e+000 3.888e+015
1.000000e-001 6.305990e+000 6.305990e+000 2.062529e+002 2.062529e+002 1.279164e+001 1.279164e+001 8.648693e-001 6.453287e-005 3.510317e+015 1.454974e+016 2.744199e-005 3.854e+012 4.728e-001 1.993e+005 6.031e+005 0.000e+000 0.000e+000 3.477e+015
2.000000e-001 6.008020e+000 6.008020e+000 2.131327e+002 2.131327e+002 1.228550e+001 1.228550e+001 8.774449e-001 6.781971e-005 3.337778e+015 1.454974e+016 2.764689e-005 3.849e+012 4.854e-001 2.496e+005 7.551e+005 0.000e+000 0.000e+000 3.211e+015
3.000000e-001 5.809630e+000 5.809630e+000 2.177109e+002 2.177109e+002 1.183504e+001 1.183504e+001 8.876847e-001 7.019507e-005 2.782513e+015 1.454974e+016 2.781262e-005 3.845e+012 4.956e-001 3.011e+005 9.111e+005 0.000e+000 0.000e+000 2.846e+015
4.000000e-001 5.498290e+000 5.498290e+000 2.209769e+002 2.209769e+002 1.143076e+001 1.143076e+001 8.963149e-001 7.426840e-005 2.875916e+015 1.454974e+016 2.795154e-005 3.840e+012 5.043e-001 3.536e+005 1.070e+006 0.000e+000 0.000e+000 2.733e+015
5.000000e-001 5.358390e+000 5.358390e+000 2.234232e+002 2.234232e+002 1.106527e+001 1.106527e+001 9.037683e-001 7.625288e-005 5.035157e+015 1.454974e+016 2.807096e-005 3.838e+012 5.117e-001 4.068e+005 1.231e+006 0.000e+000 0.000e+000 4.920e+015
6.000000e-001 5.266910e+000 5.266910e+000 2.253231e+002 2.253231e+002 1.073274e+001 1.073274e+001 9.103242e-001 7.760752e-005 5.102399e+015 1.454974e+016 2.817558e-005 3.837e+012 5.183e-001 4.605e+005 1.393e+006 0.000e+000 0.000e+000 5.105e+015
7.000000e-001 5.146220e+000 5.146220e+000 2.268406e+002 2.268406e+002 1.042849e+001 1.042849e+001 9.161731e-001 7.946840e-005 3.612863e+015 1.454974e+016 2.826859e-005 3.835e+012 5.241e-001 5.146e+005 1.557e+006 0.000e+000 0.000e+000 3.639e+015
8.000000e-001 4.988290e+000 4.988290e+000 2.280801e+002 2.280801e+002 1.014873e+001 1.014873e+001 9.214509e-001 8.203947e-005 3.827893e+015 1.454974e+016 2.835226e-005 3.832e+012 5.294e-001 5.691e+005 1.722e+006 0.000e+000 0.000e+000 3.738e+015
9.000000e-001 4.899010e+000 4.899010e+000 2.291112e+002 2.291112e+002 9.890338e+000 9.890337e+000 9.262581e-001 8.356629e-005 2.876617e+015 1.454974e+016 2.842825e-005 3.831e+012 5.342e-001 6.238e+005 1.887e+006 0.000e+000 0.000e+000 2.978e+015
1.000000e+000 4.693910e+000 4.693910e+000 2.299820e+002 2.299820e+002 9.650731e+000 9.650730e+000 9.306706e-001 8.729374e-005 3.827893e+015 1.454974e+016 2.849783e-005 3.827e+012 5.386e-001 6.787e+005 2.053e+006 0.000e+000 0.000e+000 3.120e+015

## cvc output1
V | C | Clf | Clfmd | Clfcr | Cmd | Cdp | Vs | Xd | Nd | Ndm | Xdz | nss | vi | Esi | Eox | deg | vp | Np
//Options | and | Input | Data | File: | Cmd: test92.txt
//FlatBand | voltage | (Volts) |  |  | Xdz: =; nss: -1.111716e+000; vi: +/-; Esi: 2.481393e-009
//Surface | doping | density(#/cm**3) |  | = | Cdp: 1.454974e+016; Vs: +/-; Xd: 8.657325e+008
// | estimated | for | QM | shift(#/cm**3) | Cmd: =; Vs: 1.396569e+016; Xd: +/-; Nd: 8.657325e+008
//Insulator | thickness | (nm) |  |  | Xdz: =; vi: 5.751487e+000; Esi: +/-; Eox: 3.51e-08
// | estimated | for | QM | shift | Cmd: (nm); Ndm: =; nss: 5.118235e+000; vi: +/-; Esi: 3.510007e-008
//Oxide | capacitance | (pF) |  |  | vi: =; Eox: 240.1556; deg: +/-; vp: 1.4656e-06
//Surface | Debye | length | (nm) |  | Xdz: =; vi: 3.409396e+001; Esi: +/-; Eox: 1.0143e-06
//Flat | band | capacitance | (pF) |  | Ndm: =; nss: 8.128114e+001; vi: +/-; Esi: 3.839433e+008
//Depletion | capacitance | (pF) |  |  | Nd: =; Xdz: 5.146220e+000; nss: +/-; vi: 1.666220e-001
//Bulk | doping | from | Cmin | (#/cm**3) | Cdp: =; Xd: 1.215019e+015; Nd: +/-; Ndm: 7.867868e+013
//Interface | charge | den. | (#/cm**2) |  | Cmd: =; Vs: 8.319743e+011; Xd: +/-; Nd: 9.311258e+003
//Bulk | potential | PhiB | (volts) |  | Nd: =; Xdz: 2.937661e-001; nss: +/-; vi: 1.677157e-003
//Ideal | flatband | voltage | (Volts) |  | Cdp: =; Vs: -8.899999e-001; Xd: +/-; Nd: 2.481393e-009
//Channel | threshold | (Volts) |  |  | Ndm: =; Xdz: -4.371113e-001; nss: +/-; vi: 2.481393e-009
//Corrected | bulk | doping | (#/cm**3) |  | Cmd: <; Vs: 9.886405e+014; Xd: +/-; Nd: 6.401952e+013
//Voltage | at | depletion | layer | (V) | Vs: =; Nd: 1.094671e-001; Ndm: +/-; Xdz: 0.000000e+000
//RMS | error | in | data | fitting | Cmd: (pF); Xd: =; Ndm: 7.405336e+000; Xdz: which; nss: is; vi: +/-; Esi: 10.6%
//Capacitor | Area | (cm**2) |  |  | vi: =; Eox: 0.0004
-2.000000e+000 | 2.280330e+002 | 2.280330e+002 | 2.236966e+002 | 2.236966e+002 | 2.236966e+002 | 2.236966e+002 | -1.878454e-001 | 9.251189e-008 | 1.145915e+016 | 1.454974e+016 | -1.000000e-007 |  | 7.434e+013 | -5.799e-001 | -402500 | -1.218e+006 |  | 0
-1.900000e+000 | 2.248390e+002 | 2.248390e+002 | 2.214070e+002 | 2.214070e+002 | 2.214070e+002 | 2.214070e+002 | -1.805355e-001 | 1.185468e-007 | 1.145915e+016 | 1.454974e+016 | -1.000000e-007 |  | 5.884e+013 | -5.726e-001 | -349200 | -1.057e+006 |  | 0
-1.800000e+000 | 2.210180e+002 | 2.210180e+002 | 2.184226e+002 | 2.184226e+002 | 2.184226e+002 | 2.184226e+002 | -1.721368e-001 | 1.506810e-007 | 1.237831e+016 | 1.454974e+016 | -1.000000e-007 |  | 4.709e+013 | -5.642e-001 | -296600 | -8.974e+005 |  | 0
-1.700000e+000 | 2.162910e+002 | 2.162910e+002 | 2.143935e+002 | 2.143935e+002 | 2.143935e+002 | 2.143935e+002 | -1.622939e-001 | 1.920057e-007 | 1.290239e+016 | 1.454974e+016 | -1.000000e-007 |  | 3.776e+013 | -5.543e-001 | -244800 | -7.407e+005 |  | 0
-1.600000e+000 | 2.097820e+002 | 2.097820e+002 | 2.087080e+002 | 2.087080e+002 | 2.087080e+002 | 2.087080e+002 | -1.504570e-001 | 2.519569e-007 | 1.338015e+016 | 1.454974e+016 | -1.000000e-007 |  | 2.967e+013 | -5.425e-001 | -194100 | -5.874e+005 |  | 0
-1.500000e+000 | 2.006340e+002 | 2.006340e+002 | 2.002258e+002 | 2.002258e+002 | 2.002258e+002 | 2.002258e+002 | -1.357252e-001 | 3.427900e-007 | 1.397839e+016 | 1.454974e+016 | -1.000000e-007 |  | 2.280e+013 | -5.278e-001 | -145100 | -4.391e+005 |  | 0
-1.400000e+000 | 1.866850e+002 | 1.866850e+002 | 1.866850e+002 | 1.866850e+002 | 1.866850e+002 | 1.866850e+002 | -1.165191e-001 | 4.984293e-007 | 1.443198e+016 | 1.454974e+016 | -1.000000e-007 |  | 1.685e+013 | -5.086e-001 | -98700 | -2.986e+005 |  | 0
-1.300000e+000 | 1.635820e+002 | 1.635820e+002 | 1.635820e+002 | 1.635820e+002 | 1.635820e+002 | 1.635820e+002 | -8.989684e-002 | 8.145944e-007 | 1.454974e+016 | 1.454974e+016 | -1.000000e-007 |  | 1.177e+013 | -4.819e-001 | -56540 | -1.711e+005 |  | 0
-1.200000e+000 | 1.245390e+002 | 1.245390e+002 | 1.245390e+002 | 1.245390e+002 | 1.245390e+002 | 1.245390e+002 | -5.051574e-002 | 1.615521e-006 | 1.128707e+016 | 1.454974e+016 | -1.000000e-007 |  | 7.794e+012 | -4.426e-001 | -21700 | -6.567e+004 |  | 0
-1.100000e+000 | 6.858840e+001 | 6.858840e+001 | 7.596679e+001 | 7.596679e+001 | 7.596679e+001 | 7.596679e+001 | 7.885386e-003 | 4.352926e-006 | 5.843620e+015 | 1.454974e+016 | 9.879042e-007 |  | 5.253e+012 | -3.842e-001 |  | 2.201e+003 |  | 6660
-1.000000e+000 | 2.968310e+001 | 2.968310e+001 | 4.497323e+001 | 4.497323e+001 | 4.497323e+001 | 4.497323e+001 | 8.357098e-002 | 1.233911e-005 | 3.942404e+015 | 1.454974e+016 | 7.258679e-006 |  | 4.282e+012 | -3.085e-001 |  | 1.617e+004 |  | 48940
-9.000000e-001 | 1.776280e+001 | 1.776280e+001 | 3.203441e+001 | 3.203441e+001 | 3.203441e+001 | 3.203441e+001 | 1.679299e-001 | 2.178748e-005 | 3.379965e+015 | 1.454974e+016 | 1.129257e-005 |  | 4.052e+012 | -2.241e-001 |  | 2.516e+004 |  | 76130
-8.000000e-001 | 1.360430e+001 | 1.360430e+001 | 2.594181e+001 | 2.594181e+001 | 2.594181e+001 | 2.594181e+001 | 2.559925e-001 | 2.897931e-005 | 3.363739e+015 | 1.454974e+016 | 1.437127e-005 |  | 3.978e+012 | -1.361e-001 |  | 3.202e+004 |  | 96890
-7.000000e-001 | 1.146730e+001 | 1.146730e+001 | 2.236159e+001 | 2.236159e+001 | 2.236158e+001 | 2.236158e+001 | 3.459921e-001 | 3.470407e-005 | 3.431762e+015 | 1.454974e+016 | 1.695040e-005 |  | 3.941e+012 | -4.605e-002 |  | 3.777e+004 |  | 114300
-6.000000e-001 | 1.012160e+001 | 1.012160e+001 | 1.994528e+001 | 1.994528e+001 | 1.994490e+001 | 1.994490e+001 | 4.372133e-001 | 3.954946e-005 | 3.430126e+015 | 1.454974e+016 | 1.921449e-005 |  | 3.918e+012 |  | 0.04517 |  | 42810
-5.000000e-001 | 9.142050e+000 | 9.142050e+000 | 1.818571e+001 | 1.818571e+001 | 1.817339e+001 | 1.817339e+001 | 5.292932e-001 | 4.397355e-005 | 3.692468e+015 | 1.454974e+016 | 2.125672e-005 |  | 3.901e+012 |  | 0.1372 |  | 47360
-4.000000e-001 | 8.508980e+000 | 8.508980e+000 | 1.721417e+001 | 1.721417e+001 | 1.680312e+001 | 1.680312e+001 | 6.219762e-001 | 4.737466e-005 | 3.357741e+015 | 1.454974e+016 | 2.313095e-005 |  | 3.890e+012 |  | 0.2299 |  | 51570
-3.000000e-001 | 7.804130e+000 | 7.804130e+000 | 2.810429e+001 | 2.810429e+001 | 1.570239e+001 | 1.570239e+001 | 7.137327e-001 | 5.181059e-005 | 2.704085e+015 | 1.454974e+016 | 2.484757e-005 |  | 3.878e+012 |  | 0.3217 |  | 56310
-2.000000e-001 | 7.190260e+000 | 7.190260e+000 | 1.122679e+002 | 1.122679e+002 | 1.479304e+001 | 1.479304e+001 | 7.867717e-001 | 5.638250e-005 | 2.897864e+015 | 1.454974e+016 | 2.613354e-005 |  | 3.868e+012 |  | 0.3947 |  | 71800
-1.000000e-001 | 6.807280e+000 | 6.807280e+000 | 1.717089e+002 | 1.717089e+002 | 1.402535e+001 | 1.402535e+001 | 8.255395e-001 | 5.965251e-005 | 3.646935e+015 | 1.454974e+016 | 2.679104e-005 |  | 3.862e+012 |  | 0.4335 |  | 107000
0.000000e+000 | 6.531170e+000 | 6.531170e+000 | 1.947464e+002 | 1.947464e+002 | 1.336598e+001 | 1.336598e+001 | 8.485923e-001 | 6.224793e-005 | 4.192303e+015 | 1.454974e+016 | 2.717448e-005 |  | 3.857e+012 |  | 0.4565 |  | 151200
1.000000e-001 | 6.305990e+000 | 6.305990e+000 | 2.062529e+002 | 2.062529e+002 | 1.279164e+001 | 1.279164e+001 | 8.648693e-001 | 6.453287e-005 | 3.510317e+015 | 1.454974e+016 | 2.744199e-005 |  | 3.854e+012 |  | 0.4728 |  | 199300
2.000000e-001 | 6.008020e+000 | 6.008020e+000 | 2.131327e+002 | 2.131327e+002 | 1.228550e+001 | 1.228550e+001 | 8.774449e-001 | 6.781971e-005 | 3.337778e+015 | 1.454974e+016 | 2.764689e-005 |  | 3.849e+012 |  | 0.4854 |  | 249600
3.000000e-001 | 5.809630e+000 | 5.809630e+000 | 2.177109e+002 | 2.177109e+002 | 1.183504e+001 | 1.183504e+001 | 8.876847e-001 | 7.019507e-005 | 2.782513e+015 | 1.454974e+016 | 2.781262e-005 |  | 3.845e+012 |  | 0.4956 |  | 301100
4.000000e-001 | 5.498290e+000 | 5.498290e+000 | 2.209769e+002 | 2.209769e+002 | 1.143076e+001 | 1.143076e+001 | 8.963149e-001 | 7.426840e-005 | 2.875916e+015 | 1.454974e+016 | 2.795154e-005 |  | 3.840e+012 |  | 0.5043 |  | 353600
5.000000e-001 | 5.358390e+000 | 5.358390e+000 | 2.234232e+002 | 2.234232e+002 | 1.106527e+001 | 1.106527e+001 | 9.037683e-001 | 7.625288e-005 | 5.035157e+015 | 1.454974e+016 | 2.807096e-005 |  | 3.838e+012 |  | 0.5117 |  | 406800
6.000000e-001 | 5.266910e+000 | 5.266910e+000 | 2.253231e+002 | 2.253231e+002 | 1.073274e+001 | 1.073274e+001 | 9.103242e-001 | 7.760752e-005 | 5.102399e+015 | 1.454974e+016 | 2.817558e-005 |  | 3.837e+012 |  | 0.5183 |  | 460500
7.000000e-001 | 5.146220e+000 | 5.146220e+000 | 2.268406e+002 | 2.268406e+002 | 1.042849e+001 | 1.042849e+001 | 9.161731e-001 | 7.946840e-005 | 3.612863e+015 | 1.454974e+016 | 2.826859e-005 |  | 3.835e+012 |  | 0.5241 |  | 514600
8.000000e-001 | 4.988290e+000 | 4.988290e+000 | 2.280801e+002 | 2.280801e+002 | 1.014873e+001 | 1.014873e+001 | 9.214509e-001 | 8.203947e-005 | 3.827893e+015 | 1.454974e+016 | 2.835226e-005 |  | 3.832e+012 |  | 0.5294 |  | 569100
9.000000e-001 | 4.899010e+000 | 4.899010e+000 | 2.291112e+002 | 2.291112e+002 | 9.890338e+000 | 9.890337e+000 | 9.262581e-001 | 8.356629e-005 | 2.876617e+015 | 1.454974e+016 | 2.842825e-005 |  | 3.831e+012 |  | 0.5342 |  | 623800
1.000000e+000 | 4.693910e+000 | 4.693910e+000 | 2.299820e+002 | 2.299820e+002 | 9.650731e+000 | 9.650730e+000 | 9.306706e-001 | 8.729374e-005 | 3.827893e+015 | 1.454974e+016 | 2.849783e-005 |  | 3.827e+012 |  | 0.5386 |  | 678700